**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія**:

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» **–** заклад сфери охорони здоров’я

вул. П. Майбороди, б. 8, Шевченківський рн, м. Київ, 04050

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02012022

2. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)**:

ДК 021:2015 – 33190000-8 – «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (Шафа медична для ендоскопів, код НК 024-2019: 45635 – Шафа для сушіння і зберігання ендоскопів)

3. **Ідентифікатор закупівлі**: UA-2022-10-06-009894-a

4. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

У зв’язку із потребою оновлення матеріально-технічної бази Інституту, необхідно провести закупівлю медичного обладнання з метою оснащення відділень для обстеження хворих з наступними медико-технічними вимогами, що встановлені висновком робочої групи, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Технічні вимоги** | **Наявність функції або величина параметра** |
| 1 | В основі шафи медичної повинна бути розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі товщиною 1-1,5 мм, пофарбованої епокси-поліефірної порошковою фарбою білого кольору з матової текстурою. | наявність |
| 2 | Шафа повинна бути встановлена на ніжках висотою 100 мм з регулюванням за рівнем підлоги (0-30 мм). | наявність |
| 3 | Варіант виконання: одне відділення, бічні стінки – металеві, 1 скляні дверцята в металевому профілі. | наявність |
| 4 | Шафа повинна бути обладнана: бактерицидною лампою з металевим щитком; кріпленнями для ендоскопів та колоноскопів з нержавіючої сталі (5 шт.); двома знімними піддонами з нержавіючої сталі; двома хромованими лотками для дрібних деталей; таймером роботи бактерицидної лампи для її автоматичного відключення; диференційним автоматом 16А; вимикачем лампи; електричним кабелем довжиною 1500 мм. | наявність |
| 5 | Панель управління повинна знаходитися зовні. | наявність |
| 6 | Розпашні двері повинні бути обладнані замком. | наявність |
| 7 | Габарити шафи медичної (ДхГхВ) | 700х600х2400 мм (±5%) |

5. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення**:

Визначено згідно заявок клінічних підрозділів та відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік (загальний фонд), по КЕКВ 3210 за КПКВК 6561190 «Фонд розвитку закладів третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги», затвердженого Головним розпорядником коштів – Національною академією медичних наук України

6. **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно оголошення**:

63 000,00 грн. (Шістдесят три тис. грн. 00 коп.)

7. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**:

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації отриманої в результаті застосування методів встановлених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 та на основі власних аналогічних закупівель, здійснених у попередні періоди.