**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,**

**розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія**:

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» **–** заклад сфери охорони здоров’я

вул. П. Майбороди, б. 8, Шевченківський рн, м. Київ, 04050

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02012022

2. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)**:

ДК 021:2015 – 33160000-9 «Устаткування для операційних блоків» (Шейверна система: НК 024:2023: 44776 – Електрохірургічна система)

3. **Ідентифікатор закупівлі**: UA-2023-07-03-010478-a

4. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

У зв’язку із потребою оновлення матеріально-технічної бази Інституту, необхідно провести закупівлю медичного обладнання з метою оснащення відділення для повноцінної хірургічної допомоги хворим з наступними медико-технічними вимогами, що встановлені висновком робочої групи, а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Медико-технічні вимоги** | | **Відповідність**  **(так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника** |
| **1** | **Шейвер** | **1 комплект** |  |
|  | Можливість горизонтальних маніпуляцій | Наявність |  |
| Рівномірний крутний момент без втрати потужності | Наявність |  |
| Режим роботи: короткочасний з електрогальмуванням | Відповідність |  |
| Час роботи не менш 30”/ Час паузи: не більш 10” | Відповідність |  |
| Система захисту від повільного прискорення | Наявність |  |
| Електронне керування | Наявність |  |
| Швидке з’єднання для легкого використання | Відповідність |  |
| Кутова передача та наконечник автоклавуються | Відповідність |  |
| Редуктор універсальний та підходить для всіх розмірів лез | Відповідність |  |
| Максимальна швидкість обертання не менш 140 об/хв | Відповідність |  |
| Швидкість холостого ходу:не більш 130 об/хв | Відповідність |  |
| Ріжучі трубки багаторазові | Відповідність |  |
| Захист від проникнення води не менш ніж IPX7 | Відповідність |  |
| Можливість повного занурення та стерілізації парою моторного приводу, з’єднуваного кабелю, коробки передач та ріжучих трубок | Відповідність |  |
|  | **Комплектація:** | | |
| Основний блок | 1 штука |  |
| Привідний двигун | Наявність |  |
| Кабель інструментальний | Наявність |  |
| Шнур живлення | Наявність |  |
| Ріжуча трубка, сталь медичного класу / автоклавується, зубчастий край, одинарний розріз, Ø 15 мм | 1 штука |  |
|  | Ущільнювач для всіх діаметрів ріжучих труб, сілікон автоклавний | 1 уп (10 шт) |  |
| Троакар (клапанні створки, конічний обтуратор, тубус металевий гладкий) Ø 15 мм | 1 шт |  |
| Різець Ø 4,2 мм, вигнутий | 1шт |  |

5. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення**:

Визначено згідно заявок клінічних підрозділів та відповідно до розрахунку кошторису на 2023 рік (загальний фонд), по КЕКВ 3210 за КПКВК 6561190 «Фонд розвитку закладів спеціалізованої медичної допомоги», затвердженого Головним розпорядником коштів – Національною академією медичних наук України

6. **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно оголошення**:

756 000,00 грн. (Сімсот п’ятдесят шість тис. грн. 00 коп.)

7. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**:

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації отриманої в результаті застосування методів встановлених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 та на основі власних аналогічних закупівель, здійснених у попередні періоди.